产品选型

| 型号代码 | 功能简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1040 | 面板尺寸96×96mm. 开孔尺寸92x92mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC1030 | 面板尺寸72×72mm 开孔尺寸68x68mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC1020 | 面板尺寸48×96mm 开孔尺寸45x92mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC1010 | 面板尺寸48×48mm 开孔尺寸45x45mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程序功能 | C | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 2组8段程序设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入类型 测量范围 |  | R- | 热电阻(PT100) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T- | 热电偶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L- | 线性输入 4-20ma 0-10V 1-5V等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节输出1 |  |  | 0 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 继电器接点（3A/240VAC）） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电压脉冲（20VDC/20ma） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4-20ma |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 单相SSR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 三相SSR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 开环伺服马达控制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 单相SCR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 三相SCR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 0-5V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 0-10V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 1-5V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | 2-10V |  |  |  |  |  |  |
| 调节输出2（选件） |  |  |  | 0 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 继电器接点（3A/240VAC） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 电压脉冲（20VDC/20ma） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 4-20ma |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | 0-5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 0-10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | 1-5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 2-10V |  |  |  |  |  |
| 报 警（默认一个报警） |  |  |  |  | 0- | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1- | 1个报警 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2- | 2个报警 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3- | 3个报警 |  |  |  |  |
| 辅助输出（变送输出） |  |  |  |  |  | 0 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 4-20ma |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 0-20ma |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A | 0-5V |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B | 0-10V |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C | 1-5V |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  | 2-10V |  |  |  |
| 遥控输入 |  |  |  |  |  |  | 0 | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4-20ma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0-20ma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | 0-5V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | 0-10V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C | 1-5V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 2-10V |  |  |
| 通讯功能 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RS-232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | RS-485 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | RS-232(Mocdbus RTU) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B | RS-485(Mocdbus RTU) |  |
| 说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  | -E | 英文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -C | 中文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -K | 韩文 |